江苏方洋水务有限公司2019年4月份

徐圩管网水/管网末梢水水质检测数据公示

| 采样日期 |  |  |  | 2019. 4.8 |  |  |  | 2019.4.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  |  |  | 虹港 石化 | 徐圩污水处理厂 | 管委会大楼 | 徐圩路华乐合金 | 虹港 石化 | 徐圩污水处理厂 | 管委会大楼 |
| 样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网末梢水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 |
| 合格率（%）（合格项次/总项次） |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 序 号 | 检测 项目 | 单 位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| 1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 浊度 | NTU | 1 | 0.71 | 0.66 | 0.69 | 0.90 | 0.52 | 0.45 | 0.55 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 菌落 总数 | CFU/ mL | 100 | 28 | 32 | 26 | 33 | 53 | 37 | 39 |
| 6 | 总大肠 菌群 | MPN/ 100 mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 耗氧量 （以O2计） | mg/L | 3，原水耗氧量＞6时为5 | / | / | / | 2.88 | / | / | / |